PRZEDMIAR ROBÓT

| 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | KSNR 1 0104-03-043 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla dróg w terenie równinnym |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,525 km |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | (AW) Wycinka drzew i karczowanie pni z wywozem na odległość do 5 km , uzupelnienie, wyrównanie oraz zagęszczenie gruntu (DRZEWA WG OZNACZENIA NA PLANIE DO WYCINKI) |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,00 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | KNR 201/108/5 Mechaniczne karczowanie krzewów z odwozem gałęzi na odległość do 5 km |  |  |  |  |  | 180,00m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ROBOTY ZIEMNE Kod CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | KSNR 1 0106-01-050 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 20 cm, za pomocą spycharek |  |  |  |  |  |  |  |  | 3591,00 m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  | od km 0+550 do 2+075 - str.P (w granicach pasa drogowego) - wg planu sytuacyjnego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  | 179+218+136+119+298+127+240+100+81+156+40+135=1829 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  | od km 0+550 do 2+075 - str. L (w granicach pasa drogowego) - wg planu sytuacyjnego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  | 192+287+140+335+217+122+144+190+135=1762 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | KSNR 1 0203-03-060 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi ,poj. łyżki 0,60m3,w ziemi zmagazynowanej w hałdach, transport samochodami samowyład.5-10t,na 5 km (WYWÓZ DARNINY) |  |  |  |  |  |  |  |  | 718,20 m3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  | od km 0+010 do 1+950 - str.P (w granicach pasa drogowego) - wg planu sytuacyjnego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  | 1829*0,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  | od km 0+010 do km 1+950 - str. L (w granicach pasa drogowego) - wg planu sytuacyjnego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  | 1762*0,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | KNNR 60101-020-050 Korytowanie pod nową nawierzchnię poszerzeń– średnia głębokość koryta 10 cm |  |  |  |  |  |  |  |  | 3591,00m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | KSNR 1 0202-0801-060 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, poj. Łyżki 0,60 m3,z transportem urobku samochodami samowył. Od 5-10t na odległość do 1 km, w gruncie kat .III-IV (DOWÓZ GRUNTU Z UKOPU) 1256,85 + 10 866,00 x 0,22=3 647,37 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3647,37 m3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | KNR 2-01 0235-02-060 Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami gąsienicowymi 55 kW/75 KM. Nasypy o wysokości do 3,0 m. Grunt kategorii III-IV (B.I.nr 8/96) – WARSTWA ODSĄCZAJĄCA |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 647,37 m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1256,85 + 10 866,00 x 0,22=3 647,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ELEMENTY ODWODNIENIA – PRZEPUST POD DROGĄ Kod CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | KSNR 1 0205-0201-060 Wykopy o głębokości do 3,0 m,oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3,w gruncie kategorii III-IV (POD PRZEBUDOWĘ PRZEPUSTU) |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,16 m3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  | przepust w km 0+845,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | KSNR 6 0605-01-060 Przepusty rurowe, ławy fundamentowe żwirowe |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,20 m3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | (AW) Przepusty żelbetowe pod drogami ,rury typu Wipro o średnicy 100 cm |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,00 mb |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | (AW) Przepusty rurowe pod drogą, ścianki czołowe żelbetowe wylewane na mokro lub prefabrykowane dla rur o średnicy 100 cm (10,0m2 gr. 30cm) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 14 |  | KNR 2-01 0230-0101-060 Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW/100 KM. Przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m. Grunt kategorii I-III (B.I.nr 8/96) Umocnienie dna wylotu otoczakiem na chudym betonie gr. 10cm |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,60 m3 60,00m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | KNR 2-01 0236-01-060 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki kategorii I-III (B.I.nr 8/96) |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,60 m3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. PODBUDOWY Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | KSNR 6 0103-03-050 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI (powierzchnia na podstawie planu zagospodarowania) |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 866,00 m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | KSNR 6 0113-01-050 –analogia Dolna warstwa podbudowy z gruzu betonowego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 417,00 m2 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | KNR 2-31-0114-0600 – analogia Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Dodatek za każdy dalszy 5 cm grubości warstwy ponad 15 cm |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 417,00 m2 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | KSNR 6 0113-01-050 Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm 9 417,00+pobocza 0,75 x 2 x ( 2075,00 – 1558,00) = 10 192,50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10192,50m2 |  |  |  |  |  |  |
| 5. NAWIERZCHNIE - JEZDNIA CPV: 45233220-7, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 20 |  | ICRD-KNR 231-1002-02-00 IGM Warszawa Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową, modyfikowaną 70% i grysem kamiennym o frakcji 8-12mm (ilość kruszywa 10dm3/m) ICRD-KNR 231-1002-02-00 IGM Warszawa Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową, modyfikowaną 70% i grysem kamiennym o frakcji 5-8mm (ilość kruszywa 8dm3/m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6471,00m2 6471,00m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 KNR 2-31 0311-01-050 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, asfaltowa. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 5 cm ( Z TRANSPORTEM MIESZANKI MIN.- BITUMICZNEJ Z DO MIEJSCA WBUDOWANIA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2946,00m2 |  |  |  |  |  |  |
| 6. OZNAKOWANIE PIONOWE Kod CPV: 45233290-8 Instalowanie znaków drogowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. KNR 2-31 0702-02-020 Ustawienie znaków drogowych (słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm + tablica rozmiaru średniego) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5szt |  |  |  |  |  |  |
| 7. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV: 45400000-1, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | KSNR 1 0312-05-050 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów, grunty kategorii I-III (POBOCZA, SKARPY) str. L i P (w granicach pasa drogowego-wg planu sytuacyjnego) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2287,50m2 |  |  |  |  |  |  |
|  | KNR 2-21 0401-02-050 Wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia. Grunt kat.III str. L (w granicach pasa drogowego-wg planu sytuacyjnego) KSNR 1 0104-03-043 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla dróg w terenie równinnym (INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2287,50m2 |  |  |  |  |  |  |
| 27. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,525 km |  |  |  |  |  |  |

KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | Ilość | J.m. | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV: 45100000-8, |  |  |  |  |
| 1 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla dróg w terenie równinnym | 1,525 | km |  |  |
| 2 | D-01.02.01 | Wycinka drzew i karczowanie pni z wywozem na odległość do 5 km , uzupelnienie, wyrównanie oraz zagęszczenie gruntu (DRZEWA WG OZNACZENIA NA PLANIE DO WYCINKI) | 36,00 | szt |  |  |
| 3 | D-01.02.01 | Mechaniczne karczowanie krzewów z odwozem gałęzi na odległość do 5 | 180,00 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
|  |  | ROBOTY ZIEMNE CPV: 45100000-8, |  |  |  |  |
| 4 | D-01.02.02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 20 cm,za pomocą spycharek | 3 591,00 | m2 |  |  |
| 5 | D-01.02.02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi ,poj.łyżki 0,60m3,w ziemi zmagazynowanej w hałdach, transport samochodami samowyład.5-10t,na 5 km (WYWÓZ DARNINY) | 718,20 | m3 |  |  |
| 6 | D-02.01.01 | Korytowanie pod nową nawierzchnię poszerzeń– średnia głębokość koryta 10 cm | 3591,00 | m2 |  |  |
| 7 | D-02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, poj. łyżki 0,60 m3,z transportem urobku samochodami samowył. od 5-10t na odległość do 1 km, w gruncie kat. III-IV (DOWÓZ GRUNTU Z UKOPU) | 3647,37 | m3 |  |  |
| 8 | D-02.03.01 | Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami gąsienicowymi 55 kW/75 KM. Nasypy o wysokości do 3,0 m. Grunt kategorii III-IV (B.I.nr 8/96) | 3647,37 | m3 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
|  |  | ELEMENTY ODWODNIENIA - PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI CPV: 45200000-9, |  |  |  |  |
| 9 | D-06.02.01 | Wykopy o głębokości do 3,0 m,oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3,w gruncie kategorii III-IV (pod przebudowę przepustu) | 20,16 | m3 |  |  |
| 10 | D-06.02.01 | Przepusty rurowe, ławy fundamentowe żwirowe | 2,20 | m3 |  |  |
| 11 | D-06.02.01 | Przepusty żelbetowe pod drogami ,rury typu Wipro o średnicy 100 cm | 7,00 | m |  |  |
| 12 | D-06.02.01 | Przepusty rurowe pod drogą, ścianki czołowe żelbetowe wylewane na mokro lub prefabrykowane dla rur o średnicy 100 cm (10,0m2 gr. 30cm) | 2,00 | szt |  |  |
| 13 | D-06.02.01 | Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW/100 KM. Przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m. Grunt kategorii I-III (B.I.nr 8/96) | 14,60 | m3 |  |  |
| 14 | D-06.02.01 | Umocnienie dna wylotu otoczakiem na chudym betonie gr. 10cm | 10,0 | m2 |  |  |
| 15 | D-06.02.01 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki kategorii I-III (B.I.nr 8/96) | 14,60 | m3 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
|  |  | PODBUDOWY CPV: 45233000-9, |  |  |  |  |
| 16 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI | 10 866,00 | m2 |  |  |
| 17 | D-04.04.02 | Dolna warstwa podbudowy z gruzu betonowego , grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | 9417,00 | m2 |  |  |
| 18 | D-04.04.02 | Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm | 10192,50 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
|  |  | NAWIERZCHNIE - JEZDNIA CPV: 45233220-7, |  |  |  |  |
| 19 | D-05.03.08 | ICRD-KNR 231-1002-02-00 IGM Warszawa Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową, modyfikowaną 70% i grysem kamiennym o frakcji 8-12mm (ilość kruszywa 10dm3/m) | 6471,00 | m2 |  |  |
| 20 | D-05.03.08 | ICRD-KNR 231-1002-02-00 IGM Warszawa Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową, modyfikowaną 70% i grysem kamiennym o frakcji 5-8mm (ilość kruszywa 8dm3/m2 | 6471,00 | m2 |  |  |
| 21 | D-05.03.05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, asfaltowa. Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 5cm ( Z TRANSPORTEM MIESZANKI MIN.-BITUMICZNEJ Z DO MIEJSCA WBUDOWANIA) | 2946,00 | m2 |  |  |
| 22 | D-04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z betonu, kostki | 9 417,00 | m2 |  |  |
| 23 | D-04.03.01 | Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową | 2 946,00 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
|  |  | OZNAKOWANIE PIONOWE CPV: 45233290-8, |  |  |  |  |
| 24 | D-07.02.01 | Ustawienie znaków drogowych (słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm + dwie tablice) | 5 | szt |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
|  |  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV: 45400000-1, |  |  |  |  |
| 25 | D-09.01.01 | Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów,grunty kategorii I-III (POBOCZA, SKARPY) | 2287,50 | m2 |  |  |
| 26 | D-09.01.01 | Wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia. Grunt kat.III | 2287,50 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
|  |  | Razem kosztorys: |  |  |  |  |