## PR
PRZEDMIAR ROBÓT
PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNEJ ORANGE S.A
Lp. | Opis | Jednostka | Ilość
1 | Wykonanie złącza Raychem typy XAGA 43/8 na kabach telekomunikacyjnych miedzianych | kpl. | 2
2 | Wykonanie złącza rozgałęźnego na kabach telekomunikacyjnych miedzianych | kpl. | 1
3 | Wybudowanie kabla miedzianego XzTKMXpw10x4x0,5 w ziemi, przepustach wraz z wykopami, zasypaniem, ułożeniem taśmy ostrzegawczej, rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni | mb. | 40
4 | Kabel telekomunikacyjny XzTKMXpw2x2x0,5 w ziemi, przepustach wraz z wykopami, zasypaniem, ułożeniem taśmy ostrzegawczej, rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni | mb. | 72
5 | Przełożenie istniejącego kabla miedzianego XzTKMXpw1x2x0,5 w nową lokalziację wraz z wykopami, zasypaniem, ułożeniem taśmy ostrzegawczej, rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni - wyliczenie na podstawie planu sytuacyjnego i schematu | mb. | 3
6 | Przełożenie istniejącego kabla miedzianego XzTKMXpw5x2x0,5 w nową lokalziację wraz z wykopami, zasypaniem, ułożeniem taśmy ostrzegawczej, rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni - wyliczenie na podstawie planu sytuacyjnego i schematu | mb. | 62
7 | Przestawenie w nową lokalizację słupka telekomunikacyjnego MAŁY RUDNIK/JG1A/004/0708U wraz odkopaniem, odłączeniem i ponownym podłączeniem kabli telekomunikacyjnych, odtworzeniem nawierzchni - wyliczenie na podstawie planu sytuacyjnego i schematu | kpl. | 1
8 | Ułożenie rury ochronnej HDPEØ110/6,3 w wykopie - wyliczenie na podstawie planu sytuacyjnego | mb. | 91
9 | Wykonanie przewieru sterowlanego rurą ochronną HDPEØ110/6,3 - wyliczenie na podstawie planu sytuacyjnego | mb. | 20
10 | Ułożenie rury osłonowej, dwudzielnej A120PS wraz z przegłębieniem do wymaganych rzędnych, wykopami, zasypaniem, rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni, pomiarami zagęszczenia gruntu - wyliczenie na podstawie planu sytuacyjnego i schematu | mb. | 43
11 | Demontaż istniejącego złącza rozgałęźnego zamocowanego na kablach miedzianych wraz odkopaniem, odłączeniem, wywiezieniem we wskazane miejsce i odtworzeniem nawierzchni, pomiarami zagęszczenia gruntu - wyliczenie na podstawie planu sytuacyjnego i schematu | kpl. | 1
12 | Demontaż istniejącego kabla miedzianego XzTKMXpw2x2x0,5 wraz odkopaniem, odłączeniem, wywiezieniem we wskazane miejsce i odtworzeniem nawierzchni, pomiarami zagęszczenia gruntu - wyliczenie na podstawie planu sytuacyjnego i schematu | mb. | 42
13 | Demontaż istniejącego kabla miedzianego XzTKMXpw10x4x0,5 wraz odkopaniem, odłączeniem, wywiezieniem we wskazane miejsce i odtworzeniem nawierzchni, pomiarami zagęszczenia gruntu - wyliczenie na podstawie planu sytuacyjnego i schematu | mb. | 20
14 | Demontaż istniejącego kabla miedzianego XzTKMXpw1x2x0,5 wraz odkopaniem, odłączeniem, wywiezieniem we wskazane miejsce i odtworzeniem nawierzchni, pomiarami zagęszczenia gruntu - wyliczenie na podstawie planu sytuacyjnego i schematu | mb. | 12
15 | Demontaż istniejącego kabla miedzianego XzTKMXpw5x2x0,5 wraz odkopaniem, odłączeniem, wywiezieniem we wskazane miejsce i odtworzeniem nawierzchni, pomiarami zagęszczenia gruntu - wyliczenie na podstawie planu sytuacyjnego i schematu | mb. | 12
PRZEBUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO
16 | Przestawienie studni kablowej SK-1 w nową lokalizację, wraz z wykopami, zasypaniem, rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni. | kpl. | 1
17 | Przełożenie istniejącego kanału technologicznego 2xHDPEØ110/6,3 w nową lokalziację wraz z wykopami, zasypaniem, ułożeniem taśmy ostrzegawczej, rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni - wyliczenie na podstawie planu sytuacyjnego. | m | 11
PRZEBUDOWA I BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO WŁ. UG GRUDZIĄDZ
18 | Budowa słupa oświetleniowego stalowego 10m, z wysięgnikiem jednoramiennym o długości 2m z zabezpieczeniem antykorozyjnym przez ocynkowanie, z oprawą oświetleniową z źródłem światła typu LED 107W wraz z fundamentem, tabliczką bezpiecznikową z zabezpieczeniami, oprzewodowaniem - kompletnego z wciągnięciem przewodów w słup i wysięgnik, podłączeniem przewodów i kabli zasilających do oprawy, tabliczki bezpiecznikowej, urządzeń sterujących natężeniem oświetlenia, z wykopem pod słup wraz z zasypaniem, rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni, pomiarami uziemienia, ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji oraz zagęszczenia gruntu - wyliczenie na podstawie planu sytuacyjnego oraz schematu | kpl. | 6
19 | Budowa słupa oświetleniowego stalowego 10m, z wysięgnikiem jednoramiennym o długości 2m z zabezpieczeniem antykorozyjnym przez ocynkowanie, z oprawą oświetleniową z źródłem światła typu LED 90W wraz z fundamentem, tabliczką bezpiecznikową z zabezpieczeniami, oprzewodowaniem - kompletnego z wciągnięciem przewodów w słup i wysięgnik, podłączeniem przewodów i kabli zasilających do oprawy, tabliczki bezpiecznikowej, urządzeń sterujących natężeniem oświetlenia, z wykopem pod słup wraz z zasypaniem, rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni, pomiarami uziemienia, ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji oraz zagęszczenia gruntu - wyliczenie na podstawie planu sytuacyjnego oraz schematu | kpl. | 2
20 | Budowa słupa oświetleniowego stalowego 10m, z wysięgnikiem jednoramiennym o długości 1,5m z zabezpieczeniem antykorozyjnym przez ocynkowanie, z oprawą oświetleniową z źródłem światła typu LED 90W wraz z fundamentem, tabliczką bezpiecznikową z zabezpieczeniami, oprzewodowaniem - kompletnego z wciągnięciem przewodów w słup i wysięgnik, podłączeniem przewodów i kabli zasilających do oprawy, tabliczki bezpiecznikowej, urządzeń sterujących natężeniem oświetlenia, z wykopem pod słup wraz z zasypaniem, rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni, pomiarami uziemienia, ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji oraz zagęszczenia gruntu - wyliczenie na podstawie planu sytuacyjnego oraz schematu | kpl. | 2
21 | Ułożenie kabla energetycznego nN 0,6/1kV YAKY 4x35mm2 wraz z bednarką ocynkowaną FeZn 25x4 w wykopach, rurach, słupach, szafkach oświetleniowych wraz z ułożeniem folii z PVC niebieskiej, wykopami, zasypaniem, rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni, pomiarami zagęszczenia gruntu, podłączeniem oraz pomiarami - wyliczenie na podstawie planu sytuacyjnego i schematu | mb. | 317
22 | Wykonanie przewieru sterowlanego rurą ochronną HDPEØ110/6,3 - wyliczenie na podstawie planu sytuacyjnego | mb. | 35
23 | Demontaż słupa oświetleniowego stalowego 6m, z wysięgnikiem jednoramiennym o długości 1,5m z oprawą oświetleniową z źródłem światła typu LED 44W - kompletnego wraz z fundamentem, tabliczką bezpiecznikową z zabezpieczeniami, oprzewodowaniem - kompletnego wraz z wykopami, zasypaniem, rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni, pomiarami zagęszczenia gruntu, wywiezieniem i utylizacją - wyliczenie na podstawie planu sytuacyjnego i schematu | kpl. | 1
24 | Demontaż słupa oświetleniowego stalowego 6m, z wysięgnikiem dwuramiennym o długości 1,5m z oprawą oświetleniową z źródłem światła typu LED 44W oraz 30W - kompletnego wraz z fundamentem, tabliczką bezpiecznikową z zabezpieczeniami, oprzewodowaniem - kompletnego wraz z wykopami, zasypaniem, rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni, pomiarami zagęszczenia gruntu, wywiezieniem i utylizacją - wyliczenie na podstawie planu sytuacyjnego i schematu | kpl. | 1